## PESOS
Variables de condición — Turbogenerador de Vapor | [5 empty] | Parametros del Assessment function para univariables
ID | VARIABLE | Pesos | División | Alarma (High) | Crítico (HIGH HIGH) | H | HH | V0
1 | Presión 1 Etapa (PSI) | 3.2 | 0.032323
2 | Presión Aceite de Control (PSI) | 2.4 | 0.024242
3 | Presión de Descarga (PSI) | 3.8 | 0.038384
4 | Temperatura de Salida (°F) | 4.2 | 0.042424
5 | Potencia Activa Generada (MW) | 4.8 | 0.048485
6 | Temperatura Cojinete Lado Libre Generador (°F) | 3 | 0.030303
7 | Vibración Radial X Lado Acople Generador (micras) | 3.2 | 0.032323
8 | Vibración Radial Y Lado Acople Generador (micras) | 3.2 | 0.032323
9 | Temperatura Cojinete Lado Acople Generador (°F) | 3 | 0.030303
10 | Vibración Radial X Lado Libre Generador (micras) | 3 | 0.030303
11 | Vibración Radial Y Lado Libre Generador (micras) | 3 | 0.030303
12 | Posición Válvula HP (%) | 2.2 | 0.022222
13 | Presión de Entrada (PSI) | 4.6 | 0.046465
14 | Temperatura de Entrada (°F) | 4.6 | 0.046465
15 | Posición Válvula LP (%) | 2 | 0.020202
16 | Presión Aceite de Lubricación (PSI) | 2.8 | 0.028283
17 | Temperatura Aceite de Lubricación (°F) | 2.4 | 0.024242
18 | Presión de Vapor de Sellos (PSI) | 2 | 0.020202
19 | Desplazamiento Axial de Turbina (mm) | 4.8 | 0.048485
20 | Expansión Diferencial de Turbina (mm) | 4.6 | 0.046465
21 | Vibración Radial X Lado Libre Turbina (micras) | 3 | 0.030303
22 | Vibración Radial Y Lado Libre Turbina (micras) | 3 | 0.030303
23 | Temperatura Cojinete Lado Libre Turbina (°F) | 3 | 0.030303
24 | Temperatura Cojinete Lado Acople Turbina (°F) | 3 | 0.030303
25 | Vibración Radial X Lado Acople Turbina (micras) | 3.4 | 0.034343
26 | Vibración Radial Y Lado Acople Turbina (micras) | 3.4 | 0.034343
27 | RPM Turbina (RPM) | 3.8 | 0.038384
28 | Temperatura Cojinete Axial Activo (°F) | 3 | 0.030303
29 | Temperatura Cojinete Axial Inactivo (°F) | 2.8 | 0.028283
30 | Presión de Salida (PSI) | 3.8 | 0.038384
|  | 99 | 1